| ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ (В ФОРМЕ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ), С УКАЗАНИЕМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ВЕДЕНИИ РОССТАНДАРТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Код поз. объекта по ОК005-93 [ОКП] ОК 034-2014 [ОКПД 2] | Обозначение определяющего нормативного документа | Подтверждаемы е требования определяющего нормативного документа |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0253 Масла смазочные (нефтяные) |  |  |  |
| Масло вазелиновое медицинское** | 02 5392/ 19.20.29.190 | ГОСТ 3164-78 | П. 1.2 |
| 0272 Газ нефтепереработки и пиролиза, продукты газоперерабатывающих заводов |  |  |  |
| Газы углеводородные сжиженные (кроме газов углеводородных сжиженных топливных для коммунально-бытового потребления и газов углеводородных сжиженных топливных для автомобильного транспорта)* | 02 7236, 02 7239/ 19.20.31.110, 19.20.31.120 | ГОСТ 20448-90 | Пп. 1.3.1, табл. 2, поз. 3, 4, 6 |
| 0963 Прокат сортовой нержавеющий (включая жаропрочный) |  |  |  |
| Прутки литые из сплава ХК62М6Л для искусственных суставов** | 09 6300/ 24.45.30.155 | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | ГОСТ Р 52770-2016 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 31623-2012 | Пп. 5.2, 5.3 |
| 0964 Прокат сортовой нержавеющий никельсодержащий |  |  |  |
| Прокат из коррозионно- стойкой стали для хирургических имплантатов** | 09 6300/ 24.45.30.155 | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | ГОСТ Р 52770-2016 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 31622-2012 | Пп. 4.2, 4.5 |
| 1261 Изделия из прецизионных сплавов |  |  |  |
| Лента и проволока из специальных сплавов для соединительных и вживляемых элементов изделий для сердечно- сосудистой хирургии** | 12 6100/ 25.99.29.190 | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | ГОСТ Р 52770-2016 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 31625-2012 | Пп. 4.2, 4.4 (кроме относительного удлинения) |
| Проволока из специальных сплавов для соединительных силовых и вживляемых элементов изделий для костей организма** | 12 6100/ 25.99.29.190 | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | ГОСТ Р 52770-2016 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 31625-2012 | Пп. 4.2, 4.4 (кроме относительного удлинения) |
|  |  | ГОСТ 31624-2012 | Пп. 4.2-4.4 |
| 1481 Посуда хозяйственная стальная эмалированная |  |  |  |
| Посуда хозяйственная стальная эмалированная для взрослых | 14 8100/ 25.99.12.110 | ГОСТ 24788-2001 | Пп. 5.3.1.2, 5.3.1.3 (в части термической стойкости эмалевого покрытия ), 5.3.1.7, 5.3.1.8.1, 5.3.2.8 |
|  |  | ГОСТ Р 52223-2004 | Пп. 4.3.1.2 - 4.3.1.4, 4.3.2.3, 4.3.2.4, 4.3.3, 4.3.6.4 |
| 1482 Посуда из нержавеющей стали |  |  |  |
| Посуда из коррозионно-стойкой стали для взрослых | 14 8100/ 25.99.12.110 | ГОСТ 27002-86 | Пп. 3.12, 3.23, 3.24 |
| 1483 Приборы столовые и принадлежности кухонные из нержавеющей стали |  |  |  |
| Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой стали (кроме изделий для детей до 3-х лет) | 14 8300/ 25.71.14.110 25.99.12.110 | ГОСТ Р 51687-2000 | Пп. 5.15, 5.17, 5.18, 5.25 |
| 1991 Посуда и изделия из сплавов цветных металлов |  |  |  |
| Посуда из мельхиора, латуни, нейзильбера с хромовым или никелевым покрытием (кроме изделий для детей до 3 лет) | 19 9100/ из 25 (посуда) | #### ГОСТ #### 24308-80 | Пп. 2.6 (в части толщины покры-тий), 2.17 – 2.19 |
| Посуда и приборы столовые из мельхиора, нейзильбера с золотым или серебряным покрытием (кроме изделий для детей до 3 лет) | 19 9100/ из 25 (посуда) 25.71.14.130 | #### ГОСТ #### 24320-80 | Пп. 2.6, 2.7, 2.30 – 2.32 |
| 1996 Посуда алюминиевая штампованная |  |  |  |
| Посуда хозяйственная из листового алюминия* | 19 9600/ 25.99.12.130 | #### ГОСТ 17151-81 | Пп. 2.12 (абзацы 4, 5), 2.18, 2.21 (в части требований к эмалевому силикатному покрытию), 2.32– 2.34 |
| 2180 Удобрения минеральные |  |  |  |
| Удобрения минеральные | 21 8000/ из 20.15 | #### ГОСТ Р 51520-99 | Пп. 3.2, табл.1 (показатели 2–6), 3.3, 3.4 |
| 2182 Удобрения фосфорные (фосфатные) |  |  |  |
| Кальция фосфат кормовой* | 21 8230/ 20.15.49.000 | # ГОСТ # 23999-80 | #### П. 1.3 |
| Диаммонийфосфат кормовой* | 21 8237/ 20.15.72.000 | # ГОСТ # 19651-74 | #### П. 1.1 (табл. 4, 5, 6) |
| 2221 Материалы теплоизоляционные (с 27 декабря 2018 года) |  |  |  |
| Материалы теплоизоляционные из минеральной ваты | 23.99.19.111 | # ГОСТ 31309-2005 | #### Стандарт в целом |
|  |  | # ГОСТ 9573-2012 | #### Стандарт в целом |
|  |  | # ГОСТ 10140-2003 | #### Стандарт в целом |
|  |  | # ГОСТ 21880-2001 | #### Стандарт в целом |
|  |  | # ГОСТ 23307-78 | #### Стандарт в целом |
|  |  | # ГОСТ 32313-2011 | #### Стандарт в целом |
|  |  | # ГОСТ 32314-2012 | #### Стандарт в целом |
| Материалы теплоизоляционные из экструзионногопенополистирола | 22.21.41.110 | # ГОСТ 15588-2014 | #### Стандарт в целом |
|  |  | # ГОСТ 32310-2012 | #### Стандарт в целом |
| Материалы теплоизоляционные из вспененного пенополистирола | 22.21.41.110 | # ГОСТ Р 56148-2014 | #### Стандарт в целом |
| Материалы теплоизоляционные из пенополиизоцианурата | 22.21.41.110 | # ГОСТ Р 56590-2016 | #### Стандарт в целом |
| Материалы теплоизоляционные из пеностекла | 23.19.12.160 | # ГОСТ 33949-2016 | #### Стандарт в целом |
| 2293 Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода из пластмасс |  |  |  |
| Изделия хозяйственного обихода: кухонные принадлежности*; изделия санитарно-гигиенического назначения (кроме изделий для ухода за детьми)*; предметы личной гигиены (кроме изделий для ухода за детьми) и изделия для их хранения*; | 22 9310, 22 9320, 22 9350/ 22.29.23.120, 22.29.23.130 | ГОСТ Р 50962-96 | Пп. 3.6.1, 3.6.4, 3.8 (табл. 1 пп. 1–3, 7, 11 (только для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами), 15, 23, 25), 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3 |
| галантерейные изделия из пленочных материалов (кроме изделий для детей и подростков) | 22 9350/ 22.29.29.000 | ГОСТ Р 50962-96 | Пп. 3.6.4, 3.8 (табл. 1 пп. 11 (только для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами); 15 – 18; 20), 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3 |
| Посуда, в том числе одноразового применения (кроме изделий для детей до 3 лет) | 22 9310/ 22.29.23.110 | ГОСТ Р 50962-96 | Пп. 3.6.1, 3.8 (табл. 1 пп. 1–3, 11), 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3 |
| Столовые приборы, в том числе одноразового применения (кроме изделий для детей и подростков) | 22 9310/ 22.29.23.110 | ГОСТ Р 50962-96 | Пп. 3.6.1, 3.8 (табл. 1 пп. 1–3, 11), 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3 |
| Предметы сервировки стола, в том числе одноразового применения (кроме изделий для детей и подростков) | 22 9310/ 22.29.23.120 | ГОСТ Р 50962-96 | Пп. 3.6.1, 3.8 (табл. 1 пп. 1–3, 11; 15; 22), 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3 |
| 2321 Пигменты белые сухие |  |  |  |
| Белила цинковые для розничной торговли (упаковка до 1 кг) | 23 2121/ 20.30.21.110 | ГОСТ 202-84 | Табл. 2 (поз. 2–5) |
| 2322 Пигменты цветные |  |  |  |
| Ультрамарины для красок для розничной торговли (упаковка до 1 кг)* | 23 2262/ 20.30.21.110 | ГОСТ Р 50357-92 | Разд. 4 табл. (поз. 4, 5, 8) |
| 2331 Материалы художественные |  |  |  |
| Пигменты кадмиевые для розничной продажи (упаковка до 1 кг) | 23 3120/ 20.30.23.120 | ГОСТ Р 50771-95 | Табл. 1 (поз. 4) |
| 2364 Смеси и растворы строительные (с 27 декабря 2018 года) |  |  |  |
| Смеси строительные | 23.64.10.110 | ГОСТ 31357-2007 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 31358-2007 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 31377-2008 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 31386-2008 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 31387-2007 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 33083-2014 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 33699-2015 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 56387-2015 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 56686-2015 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 56703-2015 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 56686-2015 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 57796-2017 ( с 01.01.2018) | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 7473-2010 | Стандарт в целом |
| Растворы строительные | 23.64.10.120 | ГОСТ 28013-98 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 57336-2016 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 57227-2016 | Стандарт в целом |
| 2372 Фотопленки |  |  |  |
| Пленки радиографические медицинские(рентгеновские)** | 237240/ 20.59.11.110 | ГОСТ 25847-83 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO 3665-2011 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO 9236-1-2011 | Стандарт в целом |
| 2380 Товары бытовой химии |  |  |  |
| Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке | 23 8230, 23 8250, 23 8300, 23 8400, 23 8930, 23 8980, 23 8990/ из 20.41 | ГОСТ Р 51697-2000 | Табл. 1 (пока- затели 1–3, 5), п. 3.3.1 |
|  |  | ГОСТ 32481-2013 | Табл. 1 (пока- затели 1–3, 5), п. 4.3.1 |
|  |  | ГОСТ Р 51696-2000 | Табл.1 |
|  |  | ГОСТ 32478- 2013 | Табл. 1, п. 3.3.1 |
| в т.ч. средства против бытовых насекомых | 23 8610, 23 8620, 23 8690/ из 20.41 | ГОСТ Р 51696-2000 | Табл.1 |
|  |  | ГОСТ Р 51697-2000 | Табл. 1 (пока- затели 1–3, 5), п. 3.3.1 |
|  |  | ГОСТ 32481-2013 | Табл. 1 (пока- затели 1–3, 5), п. 4.3.1 |
| 2381 Средства моющие |  |  |  |
| Средства моющие синтетические порошкообразные | 23 8110/ 20.41.32.120 20.41.32.121 | ГОСТ 25644-96 | #### П.3.4 |
| Средства для стирки | 23 8110/ 20.41.32.120, 20.41.32.121, 20.41.32.122, 20.41.32.123, 20.41.32.129 | ГОСТ Р 52488-2005 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 32479-2013 | Стандарт в целом |
| Средства пеномоющие | 23 8110/ 20.41.32.110 | ГОСТ 23361-78 | Табл. (показатель «рН») |
| ## 2386 Средства против бытовых насекомых, грызунов, для дезинфекции и антисептики |  |  |  |
| Средства дезинсекционные против бытовых насекомых | 23 8610, 23 8620, 23 8690/ 20.20.11.000 | ГОСТ 12.1.007-76 | Пп. 1.2, 1.3 |
|  |  | ГОСТ Р 51696-2000 | Табл.1 поз. 12, 13 |
|  |  | ГОСТ Р 51697-2000 | Табл. 1 (пока- затели 1–3, 5), п. 3.3.1 |
| Средства для борьбы с домашними грызунами | 23 8630/ 20.20.11.000 | ГОСТ 12.1.007-76 | Пп. 1.2, 1.3 |
|  |  | ГОСТ Р 51696-2000 | Табл.1 поз. 12, 13 |
| Средства дезинфицирующие | 23 8640/ 20.20.11.000 | ГОСТ 12.1.007-76 | Пп. 1.2, 1.3 |
|  |  | ГОСТ Р 51696-2000 | Табл.1 поз. 12, 13 |
| ## 2387 Средства для защиты растений садов и огородов от сельскохозяйственных вредителей и сорняков и минеральные удобрения |  |  |  |
| Средства защиты растений химические (пестициды)** | 23 8710/ 20.20.12.000 | ГОСТ Р 51247-99 | П. 3.2 табл. 1 (показатели 1–7), 3.4, 3.5 |
| Удобренияминеральные** | 23 8720/ 20.15.79.000 | ГОСТ Р 51520-99 | П. 3.2 табл. 1 (показатели 2–6), п.п. 3.3, 3.4 |
| ## 2388 Материалы лакокрасочные |  |  |  |
| Эмали | 23 8810, 23 8820, 23 8860/ 20.30.12.130 | ГОСТ Р 51691-2008 | Табл. 1 (показатели 2, 3), табл.2 (с 01.01.2012), табл. 4, пп. 5.9, 5.10 |
| Грунтовки антикоррозионные | 23 8810, 23 8860/ 20.30.12.140 | ГОСТ Р 51693-2000 | Табл. 1 (показатели 1, 3, 5), пп. 5.4, 5.5 |
| Олифы | 23 8870/ 20.30.12.130 | ГОСТ 32389-2013 | Табл. 2 (показатели 6–8), п. 5.5 |
| ## 2431 Кислоты органические одноосновные и многоосновные |  |  |  |
| Метионин кормовой | 24 3181/ 20.14.51.110 | ГОСТ 23423-89 | П. 1.2.2 |
| ## 2440 Средства защиты растений химические (пестициды) |  |  |  |
| Средства защиты растений химические (пестициды) | 24 4000/ из 20.20.1 | ГОСТ Р 51247-99 | Пп. 3.2 табл. 1 (показатели 1–7), п.п. 3.4, 3.5 |
| ## 2514 Изделия из латексов и клеев |  |  |  |
| Изделия медицинские из латекса, медицинские клеи** | 25 1460/ 22.19.30.110 | ГОСТ Р 52770-2016 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ EN 556-1-2011 | Стандарт в целом (для изделий в стерильном исполнении) |
|  |  | ГОСТ ISO 10555-1-2011 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO 10555-2-2011 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO 10555-3-2011 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO 10555-4-2012 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO 10555-5-2012 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO 8836-2012 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO 7228-2011 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 31054.1-2002 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 31054.2-2002 | Стандарт в целом |
| Перчаткимедицинскиедиагностическиеодноразовые** | 25 1464/ 22.19.60.119 | ГОСТ Р 52239-2004 | Пп. 6.2, 6.3, 6.4 |
| Перчатки медицинские диагностические резиновые | 25 1464/ 22.19.60.119 | ГОСТ Р 57397-2017 | Стандарт в целом |
| Перчатки медицинские из поливинилхлорида | 25 1464/ 22.19.60.119 | ГОСТ Р 57403-2017 | Стандарт в целом |
| Перчаткихирургические** | 25 1465/ 22.19.60.111 | ГОСТ Р 52238-2004 | Пп. 6.2, 6.3, 6.4 |
|  |  | ГОСТ 3-88 | Пп. 1.2 (в части отсутствия внешневидовых дефектов), 1.3.2- 1.3.6 |
| Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые** | 25 1465/ 22.19.60.113 | ГОСТ Р 52238-2004 | Пп. 6.2, 6.3,6.4 |
|  |  | ГОСТ Р 57396-2017 | Стандарт в целом |
| 2526 Велошины, велопокрышки, велокамеры и велоизделия |  |  |  |
| Шиныпневматическиедлявелосипедов* | 25 2610/ 22.11.12.120 | ГОСТ 4750-89 | П. 1.2.3 (размеры шин, коэффициент легкости хода) |
| 2530 Изделия формовые резино-технические |  |  |  |
| Маски резиновые для плавания под водой* | 25 3620/ 22.19.73.120 | ГОСТ 20568-75 | Пп. 2.4, 2.7, 2.8 |
| Грелки резиновые (кроме изделий для ухода за детьми и подростками) | 25 3720/ 22.19.71.190 | ГОСТ 3303-94 | Пп. 4.1.2 – 4.1.4 |
| Пузыри резиновые для льда (кроме изделий для ухода за детьми и подростками) | 25 3720/ 22.19.71.190 | ГОСТ 3302-95 | Пп. 4.1.1, 4.1.2 |
| 2545 Изделия медицинские, санитарно-гигиенические и предметы ухода за больными неформовые |  |  |  |
| Трубки медицинские резиновые** | 25 4510/ 22.19.30.110 | ГОСТ 3399-76 | - Пп. 1.2, 2.2–2.8, 2.10 |
| Клеенка подкладная резино-тканевая (кроме клеенки для детей и подростков) | 25 4520/ 22.19.71.190 | ###### ГОСТ ###### 3251-91 | Пп. 1.3.3, 1.3.5 |
| 2553 Рукава напорные резино-тканевые (прокладочные) |  |  |  |
| Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом | 25 5311, 25 5312/ 22.19.30.132 | ###### ГОСТ ###### 18698-79 | Пп. 1.2 (кроме показателей «наружный диаметр», «линейная плотность»), 1.5, 2.4 – 2.10 |
| 2553 Рукава маслобензостойкие, нефтяные и буровые |  |  |  |
| Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом | 25 5712/ 22.19.30.135 | ГОСТ 5398-76 | Пп. 2.4, 2.7 – 2.10, 2.12 |
| 2567 Изделия из прорезиненных тканей |  |  |  |
| Лодкинадувныегребные* | 25 6730/ 32.12.12.110 | ГОСТ 21292-89 | Пп. 1.1, 1.2, 2.1- 2.5, 4.1–4.3, 5.2 – 5.10 |
| 2571 Изделия фрикционные асбестовые и безасбестовые |  |  |  |
| Изделия фрикционные тормозные (кроме колодок тормозных и накладок тормозных, предназначенных для колесных транспортных средств)** | 25 7100/ 23.99.11.140 | ГОСТ Р 50507-93 | П. 4.2, табл. 1, поз. 1–4) |
| Изделия фрикционные из ретинакса(кроме колодок тормозных и накладок тормозных, предназначенных для колесных транспортных средств)** | 25 7120, 25 7130, 25 7170/ 23.99.11.140 | ГОСТ 10851-94 | Пп. 4.1 (размеры по чертежам), 4.2.1, табл. 2(поз. 2а) |
| Материалы асбестовые фрикционные эластичные** | 25 7130, 25 7160/ 23.99.11.140 | ГОСТ 15960-96 | Пп. 3.2 (толщины), 3.3, 4.3.1, табл. 4 (поз. 1, 5) |
| Ленты асбестовые тормозные** | 25 7160/ 23.99.11.140 | ГОСТ 1198-93 | Пп. 3.2, 3.3, 4.2.4, табл. 5 (поз. 1, 3) |
| 3411 Трансформаторы силовые (однофазные мощностью свыше 4 кВ А, трехфазные мощностью 6,3 кВ А и свыше) |  |  |  |
| Трансформаторы силовые* | 34 1100/ из 27.11.4 | ГОСТ Р 52719-2007 | Разд. 7 (в части ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 14252), пп. Г. 48, Г. 50 |
|  |  | ГОСТ 12.2.007.2-75 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 12.2.024-87 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 1516.3-96 | П. 4.14 |
| Реакторы, включая реакторы токоограничивающие бетонные | 34 1100/ из 27.11.4 | ГОСТ 14794-79 | Разд. 3 |
|  |  | ГОСТ 12.2.007.2-75 | Разд. 3 |
| 3412 Комплектные трансформаторные подстанции |  |  |  |
| Комплектные трансформаторные подстанции* | 34 1200/ из 27.11.4 | ГОСТ 14695-80 | Пп. 3.12, 3.14, 3.18, 3.19, 3.20, 3.25, 3.32 |
|  |  | ГОСТ 1516.3-96 | П. 4.14 |
| 3414 Аппаратура высоковольтная электрическая |  |  |  |
| Выключатели силовые* | 34 1410/ 27.12.10.110 | ГОСТ Р 52565-2006 | Пп. 6.12.1.2, 6.12.1.11, 6.12.2.3, 6.12.4, 6.12.5.2, 6.12.6.3, 6.12.6.4, 6.12.6.5, 6.12.6.6, разд. 7 |
|  |  | ГОСТ 1516.3-96 | П. 4.14 |
|  |  | ГОСТ 2585-81 | Пп. 2.10, 2.16, разд. 4 (в части ГОСТ 12.2.007.0-75) |
|  |  | ГОСТ 17717-79 | Пп. 3.9.9, 3.9.12, разд. 5 |
|  |  | ГОСТ 18397-86 | П. 3.8, разд. 4 |
| Разъединители и заземлители, отделители и короткозамыкатели* | 34 1420/ 27.12.10.120 | ГОСТ Р 52726-2007 | Пп. 5.5.8, 5.10.8, 5.10.15, 5.10.17, разд. 6, п. 4.14 |
|  |  | ГОСТ 1516.3-96 | П. 4.14 |
| Разрядники, ограничители перенапряжений* | 34 1430/ 27.12.10.130 | ГОСТ 16357-83 | Пп. 3.1.15, 3.5 |
|  |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Пп. 3.3.1, 3.3.3 |
|  |  | ГОСТ Р 52725-2007 | Пп. 6.4.10, 6.5 |
| Устройстваэлектрошоковые* | 34 1430/ 27.12.10.130 | ГОСТ Р 50940-96 | Пп. 3.1.3, 3.2.1, 3.3.4, 3.4.1, 3.6.2 – 3.6.5 |
| Трансформаторы тока* | 34 1440/ из 27.11.4 | ГОСТ 7746-2015 | П. 6.3.4; разд. 7 |
| Трансформаторы напряжения* | 34 1450/ из 27.11.4 | ГОСТ 1983-2015 | Пп. 6.10.4, 6.12 (в части испытаний вторичных обмоток); разд. 7 |
| Конденсаторы и конденсаторные установки* | 34 1460/ 27.90.51.000 | ГОСТ 12.2.007.4-75 | Пп. 1.2 |
|  |  | ГОСТ 1282-88 | Пп. 3.4, 3.7, 3.8 |
|  |  | ГОСТ 18689-81 | Пп. 2.4, 2.8, 3.1 |
|  |  | ГОСТ IEC 61048-2011 | Часть 2 |
|  |  | ГОСТ IEC 60384-14-2015 | П. 3.4.1 |
|  |  | ГОСТ IEC 60252-1-2011 | Разд. 4 |
| Комплектные распределительные устройства (КРУ)* | 34 1470/ 27.12.10.190 | ГОСТ 14693-90 | Пп. 2.8.1 – 2.8.9, разд. 3 |
|  |  | ГОСТ 1516.3-96 | П. 4.14 |
| Комплектные распределительные устройства элегазовые (КРУЭ)* | 34 1470/ 27.12.10.190 | ГОСТ 14693-90 | Пп. 2.8.1, 2.8.2, 2.8.5, 3.22.1, 3.22.3, 3.22.5 |
|  |  | ГОСТ 1516.3-96 | П. 4.14 |
|  |  | ГОСТ 12.2.007.3-75 | Пп. 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8 |
|  |  | ГОСТ 12.2.007.4-75 | Пп. 2.4.1, 2.4а, 2.4ж, 2.5, 2.7, 2.8, 2.14, 2.15 |
| Камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО)* | 34 1470/ 27.12.10.190 | ГОСТ 12.2.007.4-75 | Пп. 1.1, 1.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.13, 3.9, 3.17 |
|  |  | ГОСТ 1516.3-96 | П. 4.14 |
| 3481 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные |  |  |  |
| Батареи аккумуляторные свинцово-кислотные стартерные (кроме используемых для колесных транспортных средств)* | 34 8110/ 27.20.22.000 | ГОСТ 12.2.007.12-88 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) | Пп. 6.2.3, 6.2.4, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.10, 6.6 |
| Батареи аккумуляторные свинцовые нестартерные для мотоциклов и мотороллеров* | 34 8110/ 27.20.22.000 | ГОСТ 12.2.007.12-88 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 6851-2003 | Пп. 2.2.3, 2.2.4, 2.2.7, 2.2.8 |
| Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные открытые (негерметичные) * | 34 8110/ 27.20.22.000 | ГОСТ 12.2.007.12-88 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60896-11-2015 | П. 4, п. 5, п. 11 |
|  |  | ГОСТ Р 52846-2007 (МЭК 60254-1:2005) | П. 3.3 |
|  |  | ГОСТ 26881-86 | Пп. 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.8 |
| Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные закрытые (герметизированные) * | 34 8110/ 27.20.22.000 | ГОСТ 12.2.007.12-88 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012 | Пп. 4.1.2 – 4.1.4, 4.4, 5.4, 5.7 – 5.10 |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015 | П.п. 6.1-6.10, 6.18, 6.21 |
| 3482 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные |  |  |  |
| Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные никель-железные* | 34 8210/ 27.20.23.150 | ГОСТ 12.2.007.12-88 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 52083-2003 | Разд. 6, п. 5.3 |
| Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые герметичные цилиндрические | 34 8230/ 27.20.23.110 | ГОСТ 12.2.007.12-88 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 62133-2004 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60285-2002 | Пп. 1.3.1, 2.3, 4.7, разд. 5 |
| Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые герметичные дисковые | 34 8230/ 27.20.23.110 | ГОСТ 12.2.007.12-88 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 62133-2004 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60509-2002 | Пп. 1.3.2, 2.3, 4.7, разд. 5 |
| Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые герметичные призматические | 34 8230/ 27.20.23.110 | ГОСТ 12.2.007.12-88 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 62133-2004 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60622-2010 | Пп. 2.3, 2.4, 4.7, 4.8, разд. 5, 6 |
| Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные никель-кадмиевые закрытые (негерметичные) | 34 8230/ 27.20.23.110 | ГОСТ 12.2.007.12-88 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 62133-2004 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60623-2008 | Стандарт в целом |
| Аккумуляторы и аккумуляторные батареи никель-металлгидридной и литиевой систем* | 34 8290/ 27.20.23.190 | ГОСТ 12.2.007.12-88 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 62133-2004 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 61436-2004 | Разд. 2, пп. 4.1, 4.2, 4.6, 4.7, 4.9, 5 |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 61951-2-2007 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 61960-2007 | Пп. 5.3, 7.1, 7.2, 7.6 |
| 3483 Элементы и батареи гальванические |  |  |  |
| Элементы и батареи первичные* | 34 8300/ 27.20.11.000 | ГОСТ 12.2.007.12-88 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60086-1-2010 | Пп. 4.1.6, 4.2.3, 4.2.6 |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60086-4-2009 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60086-5-2009 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 2583-92 | Пп. 2.2.1 – 2.2.4, 5.1 |
|  |  | ГОСТ 24721-88 | Пп. 2.2.5.2, 2.2.5.3, 2.2.5.5, 2.2.5.6, 2.3. |
|  |  | ГОСТ 26527-85 | Пп. 2.2.1 – 2.2.4, 5.1 |
| 3530 Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1 кВ и свыше |  |  |  |
| Кабели силовые с пластмассовой и бумажной изоляцией для стационарной прокладки на напряжение свыше 1 кВ (до 35 кВ включительно)* | 35 3000/ из 27.32.14 | ГОСТ 18410-73 | Пп. 2.2.1 – 2.2.15, 2.3.1 – 2.3.7, 2.4.1, 2.5.1 |
|  |  | ГОСТ 31996-2012 | Пп. 4.4, 4.5, 4.6, 5.2.1.1, 5.2.1.3 (кроме проверки минимальной массы 1 метра токопроводящей жилы), 5.2.1.4, 5.2.1.5, 5.2.1.7–5.2.1.11, 5.2.1.12 (кроме проверки прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве внутренней оболочки), 5.2.1.13– 5.2.1.17, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.5, 5.2.3, 5.2.5.1 табл. 11 (пп. 1-5), 5.2.5.2 табл. 12 (пп. 1, 2, 4), 5.2.5.3, 5.2.7.2, 5.2.7.3 |
|  |  | ГОСТ Р 55025-2012 | П.п. 4.3, 4.4, 4.6, 5.2.1.1, 5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.1.5-5.2.1.15 (кроме проверки прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве внутренней оболочки), 5.2.1.16 – 5.2.1.21, 5.2.2.1, 5.2.2.2., 5.2.2.3, 5.2.2.7, 5.2.3, 5.2.5.1, табл. 10 (пп.1-5), 5.2.5.2 табл. 11 (пп. 1, 2, 4), 5.2.5.3, 5.2.7.2, 5.2.7.3 |
| 5157 Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода |  |  |  |
| Предметы металлической галантереи: - бритвы механические, - лезвия для безопасных бритв, - кассеты к аппаратам для безопасных бритв | 51 5740 51 5741/ 25.71.12.110 51 5742/ 25.71.12.120 51 5748/ 25.71.12.110 | ГОСТ 5950-2000 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 9.301-86 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51243-99 | Разд. 4, 7, 8 |
| 5270 Конструкции и изделия (элементы) строительные из алюминия и алюминиевых сплавов |  |  |  |
| Блоки оконные и балконные дверные из алюминиевых сплавов | 52 7110/ 25.12.10.000 | ГОСТ 21519-2003 | Разд. 4–8 |
|  |  | ГОСТ 23166-99 | Разд. 5–8 |
| 5361 Изделия столярные |  |  |  |
| Блоки оконные и балконные дверные деревянные, дерево-алюминиевые (кроме блоков оконных для зданий промышленных, переплетов для животноводческих и птицеводческих зданий)** | 53 6130 (кроме 53 6134, 53 6138)/ 16.23.11.110, 16.23.11.120 | ГОСТ 23166-99 | ### Разд. 4–8 |
|  |  | ГОСТ 25097-2002 | Разд. 5–8 |
|  |  | ГОСТ 24700-99 | Разд. 5–8 |
|  |  | ГОСТ 11214-2003 | Разд. 5–8 |
|  |  | ГОСТ 24699-2002 | Разд. 5–8 |
|  |  | ГОСТ 30734-2000 | Разд. 4–8 |
| 5445 Картон фильтровальный |  |  |  |
| Картон фильтровальный для пищевых жидкостей | 54 4510/ 17.12.43.121 | # ГОСТ 12290-89 | Пп. 1.3.1, 1.3.2 таблица (поз. 3–5) |
| 5460 Тетради школьные ученические, обои и товары бумажно-беловые |  |  |  |
| #### Обои*** | 54 6200/ 17.24.11.110 | ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89) | Табл. 1 (поз. 1, 2, 3, 6), п. 5.4 |
| 5463 Товары бумажно-беловые |  |  |  |
| Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения: | 54 6350/ из 17.22.1 | # ГОСТ Р 52354-2005 | ### Пп. 3.6.1, табл. 2 (поз. 2–5), 3.6.2 |
| - полотенца бумажные, | 54 6351/ 17.22.12.110 |  |  |
| - платки носовые бумажные, | 54 6352/ 17.22.12.120 |  |  |
| - салфетки разного назначения, | 54 6354/ 17.22.12.140 54 6359/ 17.22.12.130 |  |  |
| - туалетная бумага, | 54 6355/ 17.22.12.110 |  |  |
| - скатерти бумажные, | 54 6356/ 17.22.12.140 |  |  |
| - изделия из бумаги медицинского назначения | 54 6358/ 17.22.12.130 | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
| Прокладки (пакеты) женские гигиенические, в том числе медицинского назначения | 54 6357/ 13.99.19.121, 54 6358/ 17.22.12.130 | - ГОСТ Р - 52483-2005 | ### Пп. 5.11, 5.12, табл. 1 (показатели 1–5), 5.13 |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
| Материалы хирургические, средства перевязочные | 54 6358/ 17.22.12.130 | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
| 5481 Тара картонная и бумажная |  |  |  |
| Коробки для лекарственных средств | 54 8100/ 17.21.14.120 | ГОСТ 33781-2016 | Пп. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.3 |
| 5500 Продукция фанерного производства, плиты, спички |  |  |  |
| Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород | 55 1000/ 16.21.12.110 | ГОСТ 3916.1-96 | Пп. 4.3, 6.1, 6.8 |
| Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород | 55 1000/ 16.21.12.110 | ГОСТ 3916.2-96 | Пп. 4.3, 6.1, 6.8 |
| Фанера бакелизированная | 55 1500/ 16.21.12.114 | ГОСТ 11539-2014 | П. 4.2 |
| #### Фанера авиационная | 55 1600/ 16.21.12.115 | ГОСТ 102-75 | П. 2.8 |
| #### Плиты фанерные | 55 1800/ 16.21.12.190 | ГОСТ 8673-93 | П. 2.1.1.8 |
| #### Заготовки клееные | 55 1900/ 16.29.14.199 | ГОСТ 21178-2006 | Пп. 4.2, 4.3 |
| #### Спички | 55 5100/ 20.51.20.110 | ГОСТ 1820-2001 | Пп. 4.1.13, 4.1.15, 4.1.16 |
| 5530 Плиты |  |  |  |
| Плиты древесно- стружечные (кроме плит специального назначения)* | 55 3400/ 16.21.13.000 | ГОСТ 10632-2014 | Пп 4.4.1 табл. 3 (поз. 1,2), 4.4.2 табл. 4 (поз. 1,3), 4.6 табл. 6, 5.2 |
|  |  | ГОСТ 32289-2013 | Пп. 4.2 табл. 2 (в части предела прочности при изгибе и предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты), 4.4, табл. 4, 5.2 |
| 5620 Мебель специальная |  |  |  |
| Мебель медицинская, включая лабораторную | 56 2000/ 32.50.30.110 | ГОСТ 16371-2014 | Пп. 2.2.29, 2.2.30 |
|  |  | ГОСТ 19917-2014 | Пп. 5.2.16, 5.2.18, 5.2.19, 5.4 |
| 5743 Мел природный, сырье для производства вяжущих материалов. Мука известняковая и доломитовая и гипс сыромолотый |  |  |  |
| Мука известняковая для производства комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы и для подкормки подкормки птицы | 57 4300/ 98.11.30.110 | ГОСТ 26826-86 | П. 1.2 |
| 5772 Материалы и изделия полимерные прочие |  |  |  |
| Блоки оконные и балконные дверные из полимерных материалов* | 57 7200/ 22.29.29.000 | ГОСТ 23166-99 | Разд. 4–8 |
|  |  | ГОСТ 30674-99 | Разд. 5–8 |
| 5913 Стекло архитектурно-строительного назначения |  |  |  |
| Стеклопакеты* | 59 1320/ 23.12.13.121 | ГОСТ 24866-2014 | Разд.4,5 |
| 5970 Посуда сортовая |  |  |  |
| Посуда из стекла для взрослых | 59 7000/ 23.13.13.110 | ГОСТ 30407-96 ГОСТ Р ИСО 7086-2-2016 | Пп. 6.2, 6.3, 6.5–6.7 Стандарт в целом |
| 5982 Посуда хозяйственная, термосы и колбы, изделия ламповые |  |  |  |
| Посуда хозяйственная из бесцветного жаростойкого стекла и посуда хозяйственная из ситаллов | 59 8220, 59 8230/ 23.13.13.112 | ГОСТ Р 51969-2002 | Пп. 5.1.3, 5.1.4, 5.1.9, 5.1.13 (в части прочности ручек) |
| Термосы бытовые с сосудами из стекла | 59 8240, 59 8250/ 32.99.59.000, 23.13.14.110 | ГОСТ Р 51968-2002 | Пп. 5.1.3, 5.1.5 |
| 5990 Изделия из фарфора, фаянса, полуфарфора и майолики (кроме медицинского, санитарного фаянса и химико-лабораторной посуды) |  |  |  |
| Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых | 59 9100, 59 9200, 59 9300, 59 9400, 59 9600/ 23.41.11.110, 23.41.12.110, 23.41.11.120 | ###### ГОСТ ###### 28390-89 | Пп. 1.2.8, 1.2.14 |
|  |  | ГОСТ 28391-89 | Пп. 1.2.7, 1.2.14, 1.2.15 |
|  |  | ГОСТ Р ИСО 6486-2-2007 | П. 4 |
|  |  | ГОСТ 32094-2013 | Пп. 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 |
| Изделия художественно-декоративные, подарочные и сувенирные керамические, применяемые для пищевых продуктов (вазы для пищевых продуктов, наборы для напитков, чайные, детские, свадебные) | 59 9600, 59 9700, 59 9800, 59 9900/ 23.41.11.120, 23.41.13.190, 23.41.11.120, из 23.41.13 | ###### ГОСТ ###### 28390-89 | Пп. 1.2.8, 1.2.14 |
|  |  | ГОСТ 28391-89 | Пп. 1.2.7, 1.2.14, 1.2.15 |
|  |  | ГОСТ Р ИСО 6486-2-2007 | П. 4 |
|  |  | ГОСТ 32094-2013 | Пп. 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 |
| Посуда художественная керамическая, применяемая для пищевых продуктов, стопки (стаканы) (кроме изделий для детей до 3 лет) | 59 9600, 59 9700, 59 9800, 59 9900/ 23.41.11.120, 23.41.13.190, 23.41.11.120, из 23.41.13 | ###### ГОСТ ###### 28390-89 | Пп. 1.2.8, 1.2.14 |
|  |  | ГОСТ 28391-89 | Пп. 1.2.7, 1.2.14, 1.2.15 |
|  |  | ГОСТ Р ИСО 6486-2-2007 | П. 4 |
|  |  | ГОСТ 32094-2013 | Пп. 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 |
| 5982 Посуда хозяйственная, термосы и колбы, изделия ламповые |  |  |  |
| Приемники радиовещательные и магнитолы автомобильные* | 65 8210, 65 8250/ 26.40.11.000 | ГОСТ 17692-89 (МЭК 581-1-81) | Пп. 2.1.6, 2.1.7 |
|  |  | ГОСТ 28279-89 | П. 2.2 |
|  |  | ГОСТ 22505-97 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 5651-89 | Табл. 1 (поз. 2, 19–21) |
| 7272 Патроны к гражданскому и служебному оружию, к средствам огнестрельным производственным и патроны, производимые только для экспорта в соответствии с техническими условиями, отвечающими требованиям стран-импортеров |  |  |  |
| Составные части патронов ручного огнестрельного оружия: |  | ГОСТ Р 50530- 2015 | Разд. 5 |
| - пули патронов к нарезному и гладкоствольному оружию, - пыжи, пыжи-контейнеры, - дробь охотничья спортивная, - картечь, | 72 7282/ 25.40.13.190 72 7289/ 25.40.13.190 72 7283/ 25.40.13.190 72 7284/ 25.40.13.190 | ГОСТ 7837-76 | Разд. 2 |
| - пули для пневматического оружия | 72 7238/ 25.40.13.190 | ГОСТ Р 51590-2000 | Разд. 4 |
| 8158 Изделия медицинские |  |  |  |
| Материалы хирургические, средства перевязочные**: | 81 5800/ из 21.20.24 | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31509-2012 | - Пп. 5.1, 5.2 |
|  |  | - ГОСТ - 31620-2012 | - Стандарт в целом |
| бинты марлевые медицинские** | 81 5821/ 21.20.24.130 | - ГОСТ - 1172-93 | - Пп. 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 3.1 |
| ### 8195 Вата и изделия ватные (из хлопковых, химических и шерстяных волокон) |  |  |  |
| Материалыхирургические, средстваперевязочные**: | 81 9510/ 13.99.19.111 | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
| вата медицинская гигроскопичная** | 81 9510/ 13.99.19.111 | - ГОСТ - 5556-81 | - Пп. 1.4, 1.6 (для стерильных образцов) |
| 8311 Ткани готовые хлопчатобумажные, включая ткани ситцевой, бязевой, сатиновой, подкладочной, ворсовой, суровой, тарной, паковочной и марлевой групп, лоскут мерный тканей хлопчатобумажных |  |  |  |
| Материалыхирургические, средстваперевязочные**: | 83 1180/ 13.20.44.120 | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
| марлямедицинская** | 83 1180/ 13.20.44.120 | - ГОСТ - 9412-93 | - Пп. 3.2.4, 3.2.7 |
| 8460 Изделия медицинские |  |  |  |
| Материалы хирургические, средства перевязочные**: | 84 6000/ из 21.20.24 | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
| 8461 Изделия медицинские из хлопчатобумажной пряжи |  |  |  |
| Материалы хирургические, средства перевязочные**: | 84 6110/ из 21.20.24 | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 1172-93 | - Пп. 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 3.1 |
| салфетки и отрезы марлевые медицинские** | 84 6110/ из 21.20.24 | - ГОСТ - 16427-93 | - Пп. 1.3.1, 1.3.4 (для стерильных образцов) |
| изделия ватно-марлевые медицинские | 84 6110/ из 21.20.24 | - ГОСТ - 22379-93 | - Пп. 1.4.1, 1.5.1 (для стерильных изделий) |
| 8464 Изделия медицинские из синтетической пряжи и нитей |  |  |  |
| Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные** | 84 6400/ 14.31.10.249 | - ГОСТ - 31509-2012 | - Пп. 5.1, 5.2 |
| 9112 Продукция сахарной промышленности прочая и отходы ее производства |  |  |  |
| Кормовая продукция сахарной и крахмало- паточной продукции | 91 1200/ из 10 10.62.20.160, 10.81.14.110, 10.81.14.120, 10.81.20.110 | [1], [4]- [8] | Документы в целом |
|  |  | ГОСТ 30561-2013 | Пп. 3.1.3 - 3.1.6 |
|  |  | ГОСТ Р 54902-2012 | Пп. 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.3, 5 |
|  |  | ГОСТ Р 54901-2012 | Пп. 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.2, 4.4, 5 |
| 9146 Продукция белковая, концентраты фосфатидные, ядро масличное, продукты переработки масличных семян, глицерин натуральный, соапстоки |  |  |  |
| Кормовая продукция маслобойной и жировой промышленности (жмыхи и шроты) | 91 4600/ 10.41.41.100, 10.62.14.130 | [1], [4]-[8] | Документы в целом |
| - Жмых льняной | 91 4601/ 10.41.41.142 | ГОСТ 10974-95 | Пп. 3.3, 3.6 |
| - Жмых арахисовый | 91 4601/ 10.41.41.192 | ГОСТ 11201-65 | Пп. 2, 3, 4, 15 |
| - Жмых сурепный | 91 4601/ 10.41.41.172 | ГОСТ 11202-65 | Пп. 1, 2, 3, 14 |
| - Жмых кунжутный (сезамовый) | 91 4601/ 10.41.41.192 | ГОСТ 11203-65 | Пп. 1, 2, 3, 14 |
| ### Жмых хлопковый | 91 4601/ 10.41.41.152 | ГОСТ 68-74 | Пп. 1.4, 1.5, 4.2 |
| - Жмых подсолнечный | 91 4612/ 10.41.41.122 | ГОСТ 80-96 | Пп. 3.2, 3.5 |
| - Жмых конопляный | 91 4612/ 10.41.41.192 | ГОСТ 11694-66 | Пп. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.6 |
| - Жмых соевый кормовой | 91 4612/ 10.41.41.112 | ГОСТ 27149-95 | Пп. 3.2, 3.5 |
| - Жмых рапсовый | 91 4612/ 10.41.41.132 | ГОСТ 11048-95 | Пп. 3.2, 3.5 |
| - Шрот соевый кормовой тостированный | 91 4612/ 10.41.41.112 | ГОСТ Р 53799-2010 | Пп. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3, 5.5 |
| - Шрот кукурузный | 91 4612/ 10.41.41.162 | ГОСТ 11049-64 | Пп. 1, 2, 9 |
| - Шрот льняной | 91 4612/ 10.41.41.142 | ГОСТ 10471-96 | П. 3.2, 3.5 |
| - Шрот подсолнечный | 91 4612/ 10.41.41.122 | ГОСТ 11246-96 | Пп. 4.2, 4.5 |
| - Шрот клещевинный кормовой | 91 4612/ 10.41.41.192 | ГОСТ 17290-71 | Пп. 1.3, 3.2 |
| - Шрот хлопковый | 91 4612/ 10.41.41.152 | ГОСТ 606-75 | Пп. 1.4, 4.3 |
| - Шрот рапсовый тостированный | 91 4612/ 10.41.41.132 | ГОСТ 30257-95 | Пп. 3.2, 3.5 |
| ### Шрот конопляный | 91 4612/ 10.41.41.192 | ГОСТ 17256-71 | Пп. 1.2, 3.2 |
| 9168 Полуфабрикаты плодовые и ягодные |  |  |  |
| Кормовая продукция консервной и овощесушильной промышленности | 91 6800/ 10.39.30.000 | [1], [4] - [8] | Документ в целом |
| 9169 Пектины, экстракты пряностей, эфирные масла, семена для промпереработки, красители, косточки плодовые, выжимки, пищевкусовые приправы |  |  |  |
| Кормовая продукция консервной и овощесушильной промышленности | 91 6960/ 10.39.30.000 | [1], [4] - [8] | Документ в целом |
| 9180 Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной, производства бeзaлкoгoльныx напитков, крахмало-паточной промышленности |  |  |  |
| Кормовая продукция спиртовой и пивоваренной промышленности* | 91 8240, 91 8440/ из 10.91.10, из 10.92.10, 11.05.20.110 | [1], [4]-[8] | Документы в целом |
|  |  | ГОСТ 31809-2012 | Разд. 3, п. 3.3.1 (металломагнитная примесь), пп. 3.3.3, 3.4, 3.3.6 |
| 9219 Продукция мясной промышленности прочая |  |  |  |
| Корма для непродуктивных животных | 92 1900/ из 10.92.10 | [10] | Документ в целом |
| Корма животного происхождения, в том числе: | 92 1900 из 10.13.16, из 10.91.10, из 10.92.10 | [3]-[6], [8], [9] | Документ в целом |
| - Полуфабрикат костный | 92 1902 10.13.16.119 | ГОСТ 28189-89 | Пп. 1.3.2, 1.4 |
| - Мука кормовая животного происхождения | 92 1951, 92 1952, 92 1953, 92 1954/ 10.13.16.112, 10.13.16.113, 10.13.16.119 | ГОСТ 17536-82 | Пп. 1.5, 4.3 |
| - Жир животный кормовой | 92 1959/ 10.13.16.119 | ГОСТ 17483-72 | П. 1.4 |
| 9280 Продукция пищевая, кормовая и техническая прочая |  |  |  |
| Жир ветеринарный из рыбы и морских млекопитающих | 92 8112/ 10.41.12.120 | ГОСТ 9393-82 | Пп. 1.3, 1.5, 4.1, 4.6 |
| 9282 Мука кормовая рыбная и китовая |  |  |  |
| Кормоваяпродукция рыбная: | 92 8200/ из 10.20.41 | [1], [4], [5], [7], [8] | Документ в целом |
| - Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и | 92 8200/ из 10.20.41 | ГОСТ 2116-2000 | Пп. 3.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.4, 4.1, 4.3, 6.1.1, 6.2 |
| беспозвоночных |  | ГОСТ Р 54319-2011 | Пп. 5.4,5.6 |
| 9284 Продукция из водорослей |  |  |  |
| Мука и крупка кормовая водорослевая | 92 8494/ 10.89.19.290 | [1], [4], [5], [7], [8] | Документ в целом |
|  |  | ГОСТ 22455-77 | Пп. 1.1, 1.2 |
| 9290 Продукция микробиологической и мукомольно-крупяной промышленности |  |  |  |
| Комбикорма | 92 9000/ 10.91.10.180 | [1], [4]- [6], [8] | Документы в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51849-2001 | Разд. 5 |
| Дрожжикормовые | 92 9002/ 10.91.10.151 | [1], [4]- [6], [8] | Документы в целом |
|  |  | ГОСТ 20083-74 | П. 1.3 |
|  |  | ГОСТ Р 55301-2012 | П.4.1 |
|  |  | ГОСТ Р 51849-2001 | Разд. 5 |
| 9291 Продукция микробиологической промышленности |  |  |  |
| Продукция микробиологической промышленности: | 92 9100, 92 9110, 92 9120, 92 9130, 92 9150, 92 9160, 92 9180, 92 9190/ 10.91.10.150, 10.91.10.160, 21.10.51.129, 10.11.60.150, 20.14.52.110, 21.10.20.110 | [1], [3] - [6], [8] | Документы в целом |
| - Белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные концентраты** | 92 9100/ 10.91.10.210, 10.91.10.220 | ГОСТ Р 51551-2000 | П. 4.3 |
| - Дрожжи кормовые –паприн** | 92 9113/ 10.91.10.151 | ГОСТ Р 57253-2016 | П. 3.2.3 |
| - Кормогризин** | 92 9121/ 10.91.10.160 | ГОСТ Р 57244-2016 | П. 3.2.3 |
| - Витамин Е (- токоферола ацетат) микрогранулированный кормовой** | 92 9130/ 21.10.51.129 | ГОСТ 27547-87 | Пп. 1.2.1, 1.3 |
| - Витамин А (ретинола ацетат) микрогранулированный кормовой** | 92 9130/ 21.10.51.129 | ГОСТ 28409-89 | П. 1.2.1 |
| - Витамин В12 кормовой** | 92 9131/ 21.10.51.129 | ГОСТ 18663-78 | П. 1.4 |
| - Премиксы** | 92 9140/ 10.91.10.170 | [1], [4] - [8] | Документ в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51849-2001 | Разд. 5 |
|  |  | ГОСТ Р 51095-97 | Пп. 3.2, 3.3, 4.3.2 |
| -ПрепаратферментныйамилосубтилинГЗх** | 92 9150/ 10.11.60.150 | ГОСТ Р 57232-2016 | П.3.2.4 |
| -ПрепаратферментныйпротосубтилинГЗх** | 92 9150/ 10.11.60.150 | ГОСТ 23636-90 | ### Пп. 1.2.4, 1.2.5 |
| 9295 Продукция мукомольно-крупяной промышленности прочая, побочная и отходы |  |  |  |
| Продукция мукомольно-крупяной промышленности кормовая | 92 9510, 92 9520/ 10.61.40.000 | [1], [4] - [8] | Документ в целом |
|  |  | ГОСТ 7169-66 | Пп. 1.1, 3.5 |
|  |  | ГОСТ 7170-66 | Пп. 1.1, 3.5 |
| 9296 Продукция комбикормовой промышленности |  |  |  |
| Продукциякомбикормовойпромышленности: | 92 9600/ из 10.9 | 1,4 - 8 | ### Документ в целом |
| - Комбикорма- концентраты для кроликов и нутрий | 92 9616/ 10.91.10.185 | ГОСТ Р 51849-2001 | Разд. 5 |
| - Комбикорма и добавки белково-витаминные для непродуктивных животных | 92 9619/ 10.91.10.189, 92 9629/ 10.91.10.210 | [10] | Документ в целом |
| - Крупкакомбикормовая | 92 9600/ 10.91.10.180 | ГОСТ Р 54379-2011 | Пп. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.4 |
| - Комбикормагранулированные | 92 9604/ 10.91.10.180 | ГОСТ Р 51899-2002 | П. 1.2 |
| - Комбикорма- концентраты для дойных кобыл | 92 9604/ 10.91.10.182 | ГОСТ Р 54492-2011 | Пп. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.4 |
| - Комбикормадлядичи | 92 9604/ 10.91.10.187 | ГОСТ 28460-2014 | Табл.1,2,3,4, п. 5.4 |
| - Комбикорма- концентраты для выращивания и нагула молодняка мясных лошадей | 92 9604/ 10.91.10.182 | ГОСТ Р 54492-2011 | Пп. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.4 |
| - Комбикорма полнорационные гранулированные для кроликов | 92 9604, 92 9616/ 10.91.10.185 | ГОСТ Р 51899-2002 | Пп. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 – 3.3.5 |
| - Брикеты и гранулыкормовые | 92 9610, 92 9640/ 10.91.10.180, 10.91.10.230 | ГОСТ 23513-79 | Пп. 1.4, 1.6 |
|  |  | ГОСТ Р 56393-2015 | Пп. 4.2.2-4.2.4 |
|  |  | ГОСТ Р 52812-2007 | Пп. 4.3, 4.4 |
|  |  | [10] | Документ в целом |
| - Комбикорма полнорационные для сельскохозяйственной птицы | 92 9611/ 10.91.10.186 | ГОСТ 18221-99 | Пп. 3.1, 3.3 |
| - Комбикорма- концентратыдлясвиней | 92 9612/ 10.91.10.183 | ГОСТ Р 51550-2000 | ### П. 4.2 |
| - Комбикорма полнорационные для беконного откорма свиней | 92 9612/ 10.91.10.183 | ГОСТ 21055-96 | П. 3.2 |
| - Комбикормаполнорационныедлясвиней | 92 9612/ 10.91.10.183 | ГОСТ Р 50257-92 (до 01.01.2019) | Пп. 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 |
| - Комбикорма для контрольного откорма свиней | 92 9612/ 10.91.10.183 | ГОСТ 16955-71 | Пп. 1.5, 1.8, 1.9 |
| - Комбикорма- концентраты для крупного рогатого скота | 92 9613/ 10.91.10.181 | ГОСТ 9268-2015 | П. 4.2 |
| - Комбикорма- концентраты для рабочих лошадей | 92 9615/ 10.91.10.182 | ГОСТ Р 54492-2011 (до 01.01.2019) | Пп. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.4 |
| - Комбикорм-концентрат гранулированный для племенных кобыл | 92 9615/ 10.91.10.182 | ГОСТ Р 54492-2011 (до 01.01.2019) | Пп. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.4 |
| - Комбикорма- концентраты гранулированные для тренируемых и спортивных лошадей | 92 9615/ 10.91.10.182 | ГОСТ Р 54492-2011 (до 01.01.2019) | Пп. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.4 |
| - Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий | 92 9616, 92 9617/ 10.91.10.185 | ГОСТ 32897-2014 | Табл. 1, 2, 3. п 5.4 |
| - Комбикорма для прудовых карповых рыб | 92 9618/ 10.91.10.188 | ГОСТ 10385-2014 | Табл. 1-5, п. 5.5 |
| - Комбикорма- концентратыдляовец | 92 9614/ 10.91.10.184 | # ГОСТ 10199-81 (до 01.01.2019) | Пп. 1.2, 1.3, 1.4 |
| - - Комбикорма-концентраты гранулированные для откармливаемых лошадей | 92 9615/ 10.91.10.182 | ГОСТ Р 54492-2011 (до 01.01.2019) | Пп. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.4 |
| - Белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные концентраты | 92 9620, 92 9630/ 10.91.10.210, 10.91.10.220 | 1, 4 - 6, 8 | Документ в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51551-2000 | Пп. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 табл. 1, пп. 4.3.4 табл. 2, 3, 4, пп. 4.3.6 табл. 5, пп. 4.3.7 |
| 9300 Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения |  |  |  |
| Лекарственные средства, зарегистрированные в установленном порядке и внесенные в государственный реестр, состоящие из смешанных и несмешанных продуктов для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в упаковки для розничной продажи* | 93 1000- 93 7000/ из 21.10 из 21.20 | ГФ, ФС, ВФС, ФСП | Документ в целом |
| - Препараты и средства химико-фармацевтические для ветеринарии* | 93 1200- 93 4000, 93 6000, 93 7000 (кроме 93 7216)/ 21.10.31.120 из 21.10 из 21.20 | [3], [11] | # Разд. 6 |
| 9350 Витамины, коферменты, ферменты, аминокислоты, органопрепараты (эндoкpинныe препараты) |  |  |  |
| Витамины синтетические водорастворимые и жирорастворимые для ветеринарии, препараты витаминные для ветеринарии * | 93 5200 – 93 5500/ 21.10.51.129 | [3], [11] | Разд. 6 |
| Аминокислоты, гидролизаты белков и ферменты для ветеринарии * | 93 5700 – 93 5900/ из 20.14.4 | [3], [11] | Разд. 6 |
| Сок желудочный натуральный «Эквин» (для ветеринарных целей)* | 93 5894/ 21.10.60.120 | ### ГОСТ 21825-76 | Пп. 1.2, 4.1 – 4.3, 4.5 |
| 9382 Сыворотки, препараты из крови и препараты, полученные методом генетической инженерии, применяемые в ветеринарии |  |  |  |
| Сыворотки против сибирской язвы, лептоспироза, диплококковых инфекций, паратифа и колибактериоза сельскохозяйственных животных | 93 8210/ 21.20.21.110 | [3] | Документ в целом |
| Гамма-глобулины | 93 8220/ 21.20.21.110 | [3] | Документ в целом |
| Препараты из крови прочие и полученные методом генетической инженерии | 93 8230/ 21.20.21.110 | [3] | Документ в целом |
| Сыворотки прочие | 93 8260/ 21.20.21.110 | [3] | Документ в целом |
| 9386 Бактериофаги (включая для ветеринарии) |  |  |  |
| Бактериофаги для ветеринарных целей* | 93 8660/ 21.10.60.195 | [3] | Документ в целом |
| 9387Аллергены (включая для ветеринарии) |  |  |  |
| Аллергены ветеринарные* | 93 8750/ 21.20.23.191 | [3] | Документ в целом |
| Аллергены прочие (включая для ветеринарии)* | 93 8790/ 21.20.23.191 | [3] | Документ в целом |
| Маллеин** | 93 8751/ 21.20.23.191 | ГОСТ 14109-2016 | Пп. 4.3 – 4.5 |
|  |  | [3] | Документ в целом |
| 9388 Диагностикумы, антигены, тест-системы, применяемые в медицине, препараты диагностические и среды питательные для ветеринарии |  |  |  |
| Препараты диагностические ветеринарные | 93 8850/ 21.10.60.196 | [3] | Документ в целом |
| Антигены и фаги диагностические ветеринарные | 93 8860/ 21.10.60.196 | [3] | Документ в целом |
| Наборы антигенов и сывороток диагностические ветеринарные прочие | 93 8870/ 21.10.60.196 | [3] | Документ в целом |
| Тест-системы для диагностики других инфекционных заболеваний | 93 8880/ 21.10.60.196 | [3] | Документ в целом |
| 9391 Материалы стоматологические |  |  |  |
| Материалыстоматологические** изделияабразивные** | 93 9100/ 20.59.52.120 93 9160/ 23.91.11.190 | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
| пластмассыстоматологические** | 93 9110/ 20.59.52.120 | ГОСТ ISO 7491-2012 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 31571-2012 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 31575-2012 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 31572-2012 (ISO1567:1999) | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 54966-2012 (ИСО 10139-1:2005) | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р ИСО 10139-2-2012 | Стандарт в целом |
| материалыслепочные** | 93 9110/ 20.59.52.120 | - ГОСТ - 31573-2012 - (ISO 4823:2000) | - Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31566-2012 - (ISO 12163:1999) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31567-2012 - (ISO 1561:1995) | - Стандарт в целом |
|  |  | - МС ИСО - 21563:2013 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 1563-2011 | - Стандарт в целом |
| металлы и изделия** | 93 9130/ 32.50.50.000 | - ГОСТ - 31627-2012 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р ИСО - 7405-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 1562-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 8891-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 9333-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31569-2012 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31570-2012 | Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р ИСО 22674-2013 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р ИСО 15841-2017 - (с 01.09.2018) | - Стандарт в целом |
| зубыискусственные и коронки** | 93 9140/ 32.50.22.130 | - ГОСТ ISO - 22112-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31577-2012 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 51867-2002 | - Стандарт в целом |
| материалывспомогательные** | 93 9150/ 32.50.50.000 | - ГОСТ - 31568-2012 - (ISO 6873:1998) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31566-2012 - (ISO 12163:1999) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31567-2012 - (ISO 1561:1995) | - Стандарт в целом |
|  |  | - МС ИСО - 7551:1996 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 11244-2011 | - Разд. 4 |
|  |  | - МС ИСО - 15912-2016 - (до 01.09.2018) ГОСТ Р 57620-2017 (ISO15912:2016) (с 01.09.2018) | - Стандарт в целом - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 7490-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO9694-2011 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р ИСО 14356-2016 | Стандарт в целом |
| материалыпломбировочные** | 93 9170/ 32.50.50.000 | - ГОСТ - 31071-2012 - (ISO 6876:1986) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31609-2012 - (ISO 3107:1988) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 7491-2012 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31574-2012 | - Стандарт в целом |
|  |  | - МС ИСО/TС - 11405-2015 | - Стандарт в целом |
|  |  | - МС ИСО/TР - 14569-1-2007 | - Стандарт в целом |
|  |  | - МС ИСО - 24234-2015 | - Стандарт в целом |
|  |  | - МС ИСО - 6877-2006 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31578-2012 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 56924-2016 (ИСО 4049:2009) | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 55745-2013 (ИСО 6874:2005) | Стандарт в целом |
| Изделия для внутреннего протезирования (стоматологические)** | 93 9100/ 32.50.50.000 | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ EN - 556-1-2011 | Стандарт в целом (для изделий в стерильном исполнении) |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31576-2012 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 50581-93 - (ИСО 6475-89) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 50582-93 - (ИСО 5835-91) | - Стандарт в целом |
|  |  | - МС ИСО - 10451-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р ИСО - 5832-1-2010 | - Стандарт в целом |
| 9392 Средства дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные |  |  |  |
| Средствадезинфицирующие | 93 9210/ 20.20.14.000 | ГОСТ 12.1.007-76 | Пп. 1.2, 1.3 |
|  |  | Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97 | Пп. 1.1–1.7, 2.1–2.9, 5.1 |
| Средства по уходу за контактными линзами | 93 9212/ 20.20.14.000 | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO - 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | - Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
| Средствадезинсекционные | 93 9220, 93 9260/ 20.20.14.000, 20.20.11.000 | - ГОСТ - 12.1.007-76 | Пп. 1.2, 1.3 |
|  |  | Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97 | Пп. 1.8–1.11, 3.1–3.16, 5.2 |
| Средствадератизационные | 93 9230/ 20.20.19.000 | ГОСТ 12.1.007-76 | Пп. 1.2, 1.3 |
|  |  | Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97 | ### Пп. 1.12, 4.1– 4.2, 5.3 |
| 9393 Материалы хирургические, средства перевязочные специальные |  |  |  |
| Материалыхирургические, средстваперевязочные**: | 93 9300/ из 21.20.24 | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO - 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | - Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ EN - 556-1-2011 | Стандарт в целом (для изделий в стерильном исполнении) |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31620-2012 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ 396-84 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 53498-2009 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ 16427-93 | - Пп. 1.3.1, 1.3.4 (для стерильных изделий) |
|  |  | - ГОСТ 22379-93 | - Пп. 1.4.1, 1.5.1 (для стерильных изделий) |
|  |  | - ГОСТ 5556-81 | - Пп. 1.4, 1.6 (для стерильных изделий) |
|  |  | - ГОСТ 1172-93 | - Пп. 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 3.1 |
| бинтыгипсовыемедицинские** | 93 9370/ 21.20.24.132 | - ГОСТ - 31626-2012 | - П. 4.2, таблица 1 (Пп. 1–6) |
| повязкимедицинскиестерильные** | 93 9370/ 21.20.24.150 | - ГОСТ - 1207-70 | - Пп. 1.3, 1.8, 1.11 |
| пакетыперевязочныемедицинские** | 93 9370/ 21.20.24.140 | - ГОСТ - 1179-93 | - Пп. 1.2.2 –1.2.6, 1.3.3 (для стерильных изделий), 1.3.4 |
| 9396 Изделия протезно-ортопедические |  |  |  |
| Изделия протезно-ортопедические**: корсеты, реклинаторы, обтураторы, лифы к протезно-ортопедической продукции | 93 9600/ из 32.50.22 | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO - 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | - Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 57765-2017 | Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 51632-2014 | - Разд. 4 |
| изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные** | 93 9600/ 14.31.10.249 из 32.50.22 | - ГОСТ - 31519-2012 | - Пп. 5.1, 5.2 |
|  |  | - ГОСТ Р - 57768-2017 | Стандарт в целом |
| протезы верхних и нижних конечностей; ортезы; | 93 9600 93 9700 93 9610, 93 9620 из 32.50.22 32.50.22.190 32.50.23.000 | - ГОСТ Р ИСО 22523-2007 | - Стандарт в целом |
| ортопедические аппараты на верхние и нижние конечности; | 93 9630, 93 9640/ 32.50.22.121, 32.50.22.122 |  |  |
| туторы на верхние и нижние конечности; | 93 9650, 93 9660/ 32.50.22.123, 32.50.22.124 | - ГОСТ Р - 52878-2007 | - Стандарт в целом |
| узлыпротезовнижнихконечностей; | 93 9620/ 32.50.23.000 | ГОСТ Р 51191-2007 | Стандарт в целом |
| узлыпротезовверхнихконечностей; | 93 9610/ 32.50.23.000 | ГОСТ Р 52114-2009 | Стандарт в целом |
| костыли | 93 9670/ 32.50.22.128 | - ГОСТ Р ИСО - 11334-1-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 52285-2004 - (ИСО 11334-4:1998) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 57764-2017 | - Стандарт в целом |
| 9397 Полуфабрикаты к протезно-ортопедической продукции |  |  |  |
| Полуфабрикаты к протезно-ортопедической продукции* | 93 9700/ 32.50.23.000 | ГОСТ ISO 10993-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO - 10993-3-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-4-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-5-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO - 10993-6-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO - 10993-7-2016 | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO - 10993-9-2015 | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO - 10993-10-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-11-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO - 10993-12-2015 | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO - 10993-13-2016 | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-15-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO - 10993-16-2016 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.0-92 | - Стандарт в целом |
| 9398 Материалы и средства медицинские прочие |  |  |  |
| Изделиядлявнутреннегопротезирования**: | 93 9818/ 32.50.22.190 | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO - 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ EN - 556-1-2011 | Стандарт в целом (для изделий в стерильном исполнении) |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р ИСО 14630-2917 | Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.0-92 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31619-2012 | - Стандарт в целом |
| протезы кровеносных сосудов и клапанов сердца |  | - ГОСТ Р ИСО - 7198-2013 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 26997-2002 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31618.1-2012 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31616-2012 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р ИСО - 25539-2-2012 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31585-2012 - (ISO 16671:2003) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 50581-93 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 50582-93 | - Стандарт в целом |
|  |  | - МС ИСО - 10451-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 5833-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - МС ИСО - 6474-1-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - МС ИСО - 6474-2-2012 | - Стандарт в целом |
| имплантаты молочных желез** |  | - ГОСТ Р ИСО 14607-2017 | - Стандарт в целом |
| линзы интраокулярные** |  | - ГОСТ - 31580.2-2012 - (ISO11979-2:1999) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31580.3-2012 - (ISO11979-3:1999) | - Стандарт в целом |
| электрокардиостимуляторы вживляемые** |  | - ГОСТ - 31212-2003 | - Стандарт в целом |
| Шприцы медицинские многократного и однократного применения** | 93 9863/ 32.50.13.110 | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO - 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ EN - 556-1-2011 | Стандарт в целом (для изделий в стерильном исполнении) |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ 22967-90 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 7886-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 7886-3-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 7886-4-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 8537-2011 | - Стандарт в целом |
| Медицинскиеклеи** | 93 9800/ 21.20.24.110 | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
| Экраны**: экранырентгеновские** | 93 9810 93 9811/ 26.60.11.130 | - ГОСТ - 27047-86 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31114.1-2002 - (МЭК 61331-1:1994) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31114.2-2012 - (IEC 61331-2:1994) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31114.3-2012 - (IEC61331-3:1998) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 9236-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 27048-86 | - Стандарт в целом |
| 9431 Инструменты механизированные |  |  |  |
| Инструментымеханизированные**: | 94 3100/ 32.50.13.190 | - ГОСТ - 19126-2007 | - Разд. 5 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.0-92 - (МЭК 601-1-88) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК - 60601-1-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO - 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 13402-2011 | - Стандарт в целом |
| инструменты сшивающие** | 94 3110/ 32.50.13.190 | - ГОСТ - 21643-82 | - Разд. 2 |
| 9432 Инструменты колющие |  |  |  |
| Инструментыколющие**: | 94 3200/ 32.50.13.110 | - ГОСТ - 19126-2007 | - Разд. 5 |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO - 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 13402-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р ISO - 7864-2011 | - Стандарт в целом |
| иглы хирургические и атравматические** |  | - ГОСТ - 25981-83 | - Пп. 2.4, 2.6 – 2.9, 2.12, 2.13 |
|  |  | - ГОСТ - 26641-85 | - Пп. 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.11 |
| 9433 Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой |  |  |  |
| Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой**: | 94 3300/ 32.50.13.190 | - ГОСТ - 19126-2007 | - Разд. 5 |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO - 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 13402-2011 | - Стандарт в целом |
| инструментыоднолезвийные** | 94 3310/ 32.50.13.190 | - ГОСТ - 21240-89 | - Пп. 3.6, 3.7, 3.13, 3.14 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50331-92 | - Разд. 2 |
|  |  | - ГОСТ - 31519-2012 | - Пп. 4.5 – 4.8 |
| инструментывыкусывающие** | 94 3330/ 32.50.13.190 | - ГОСТ - 31520-2012 | - Пп. 4.4, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11 |
| ножницымедицинские** | 94 3340/ 32.50.13.190 | - ГОСТ - 21239-93 - (ИСО 7741-86) | - Пп. 2.6 – 2.8, 2.11, 2.14, 2.15 |
| инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси** | 94 3370/ 32.50.13.190 | - ГОСТ ISO - 13397-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 22090.1-93 - (ИСО 3823-1-86) | - Разд. 5 – 10 |
|  |  | - ГОСТ - 22090.2-93 - (ИСО 3823-2-86) | - Разд. 5 – 10 |
|  |  | - ГОСТ Р ИСО - 7711-1-2010 | - Разд. 4 – 9 |
|  |  | - ГОСТ Р ИСО - 7711-2-2010 | - Разд. 4 – 9 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50348.1-92 - (ИСО 7787-1-84) | - Разд. 4 – 9 |
|  |  | - ГОСТ Р ИСО - 7787-2-2012 | - Разд. 4 – 9 |
|  |  | - ГОСТ - 28684-90 | - Пп. 1.1 – 1.9 |
|  |  | - ГОСТ - 28519-90 | - Пп. 1.4, 1.7 – 1.9 |
|  |  | - ГОСТ - 26634-91 - (ИСО 1797-85) | - Разд. 5 – 8 |
|  |  | - ГОСТ Р ИСО - 7786-2010 | - Разд. 4 – 6 |
| 9434 Инструменты оттесняющие |  |  |  |
| Инструментыоттесняющие**: | 94 3400/ 32.50.13.190 | - ГОСТ - 19126-2007 | - Разд. 5 |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO - 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 13402-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 9873-2011 | - Стандарт в целом |
| 9435 Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные) |  |  |  |
| Инструментымногоповерхностноговоздействия (зажимные)**: | 94 3500/ 32.50.13.190 | - ГОСТ - 19126-2007 | - Разд. 5 |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO - 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 13402-2011 | - Стандарт в целом |
| зажимымедицинские** | 94 3510/ 32.50.13.190 | - ГОСТ - 21238-93 - (ИСО 7151-88) | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ Р - 53519-2009 | - Стандарт в целом |
| пинцетымедицинские** | 94 3520/ 32.50.13.190 | - ГОСТ - 21241-89 | - Пп. 1.9–1.14 |
| держатели** | 94 3540/ 32.50.13.190 | - ГОСТ - 21238-93 - (ИСО 7151-88) | - Разд. 3, 4 |
| 9436 Инструменты зондирующие, бужирующие |  |  |  |
| Инструментызондирующие, бужирующие: | 94 3600/ 32.50.13.190 | - ГОСТ - 19126-2007 | - Разд. 5 |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO - 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 13402-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 7492-2011 | - Стандарт в целом |
| катетеры** (кроме латексных), трубки медицинские** (кроме латексных), канюли** | 94 3630, 94 3640/ 32.50.13.110 | - ГОСТ ISO - 10555-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 10555-2-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 10555-3-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 10555-4-2012 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 10555-5-2012 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 7228-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31054.1-2002 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31054.2-2002 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р ИСО 11070-2010 | - Стандарт в целом |
| 9437 Наборы медицинские |  |  |  |
| Наборымедицинскихинструментов** | 94 3700/ 32.50.13.190 | - ГОСТ - 19126-2007 | - Разд. 5 |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO - 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 13402-2011 | - Стандарт в целом |
| 9438 Изделия травматологические |  |  |  |
| Изделиятравматологические, | 94 3800/ 32.50.22.127 | - ГОСТ - 19126-2007 | - Разд. 5 |
| устройства для фиксации бедренных костей, имплантаты для остеосинтеза, металлические шурупы для костей ** |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO - 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
|  |  | ## ГОСТ ISO ## 8615-2012 | ## Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31624-2012 | ## Пп. 4.2, 4.4 |
|  |  | - ГОСТ ISO - 9585-2011 | ## Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 14602-2012 | ## Стандарт в целом |
|  |  | ## ГОСТ ISO 5836-2011 | ## Стандарт в целом |
|  |  | ## ГОСТ 31621-2012 | ## Стандарт в целом |
|  |  | ## ГОСТ 30399-95 | ## Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ 30400-95 | Стандарт в целом |
|  |  | ## ГОСТ Р ## 50581-93 (ИСО 6475-89) | Стандарт в целом |
|  |  | ## ГОСТ Р ## 50582-93 ## (ИСО 5835-91) | Стандарт в целом |
|  |  | ## ГОСТ Р ИСО 13179-1-2017 | Стандарт в целом |
|  |  | ## ГОСТ Р ИСО 14630-2017 | Стандарт в целом |
|  |  | ## ГОСТ Р ИСО 15142-1-2017 | Стандарт в целом |
|  |  | ## ГОСТ Р ИСО 15142-2-2017 | Стандарт в целом |
| 9439 Инструменты для ветеринарии, инструменты вспомогательные, принадлежности и приспособления разные |  |  |  |
| Инструменты вспомогательные, принадлежности и приспособления разные** | 94 3900 (кроме 94 3950)/ 32.50.13.190 | - ГОСТ - 19126-2007 | - Разд. 5 |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO - 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 8319-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 8319-2-2011 | - Стандарт в целом |
| 9441 Приборы для функциональной диагностики измерительные |  |  |  |
| Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов**: | 94 4100/ 26.60.12.120 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.0-92 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60601-1-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.0.4-2002 - (МЭК 60601-1-4:1996) | - Стандарт в целом |
| электрокардиографы** |  | - ГОСТ Р - 50267.25-94 - (МЭК 601-2-25-93) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.2.47-2012(IEC 60601-2-47:2001) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60601-2-51-2011 | - Стандарт в целом |
| электроэнцефалографы** |  | - ГОСТ Р - 50267.26-95 - (МЭК 601-2-26-94) | - Стандарт в целом |
| электроды для съема биоэлектрических потенциалов** |  | - ГОСТ 25995-83 | Пп. 1.9, 2.2 – 2.14 |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
| Приборы для измерения массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры электронные** | - 94 4120/ - 26.60.12.122 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.0-92 - (МЭК 601-1-88) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60601-1-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.0.4-2002 | - Стандарт в целом |
| Приборы для измерения давления**: приборы для измерения артериального давления механические, электромеханические и электронные** | - 94 4130/ 26.60.12.129 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.0-92 - (МЭК 601-1-88) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.0.4-2002 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31515.1-2012 - (EN 1060-1:1996) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31515.2-2012 - (EN 1060-2:1996) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31515.3-2012 - (EN 1060-3:1997) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60601-1-1-2011 | - Стандарт в целом |
| Приборы для измерения частоты, скорости, ускорения, временных интервалов и перемещения** | - 94 4140/ 26.60.12.129 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.0-92 - (МЭК 601-1-88) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60601-1-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.0.4-2002 | - Стандарт в целом |
| Приборы для исследования звуковых колебаний в органах человека** | - 94 4150/ 26.60.12.123 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.0-92 - (МЭК 601-1-88) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60601-1-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.0.4-2002 | - Стандарт в целом |
| Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови**: | - 94 4160/ 26.60.12.124 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.0-92 - (МЭК 601-1-88) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60601-1-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.0.4-2002 | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO - 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р ИСО 15197-2015 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 17593-2011 | - Стандарт в целом |
| Капнометры** |  | - ГОСТ ISO - 9918-2012 | - Стандарт в целом |
| Оксиметры** |  | - ГОСТ ISO - 9919-2011 | - Стандарт в целом |
| Генераторы сигналов диагностические** | - 94 4170/ 26.60.12.129 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.0-92 - (МЭК 601-1-88) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60601-1-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.0.4-2002 | - Стандарт в целом |
| - Аудиометры** |  | - ГОСТ - 27072-86 | - Пп. 2.38, 2.39 |
| Измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы, мониторы медицинские** | - 94 4180/ 26.60.12.129 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.0-92 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60601-1-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.0.4-2002 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.23-95 - (МЭК 601-2-23-93) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-2-27-2013 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.30-2002 - (МЭК 60601-2-30:1995) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.34-95 - (МЭК 601-2-34-93) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.2.49-2012 - (IEC 60601-2-49:2001) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ 31513-2012 (ISO 7767:1997) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р ИСО 80601-2-55-2015 | - Стандарт в целом |
| ## 9442 Приборы и аппараты для диагностики (кроме измерительных). Очки |  |  |  |
| Очкисолнцезащитные*** | 94 4201/ 32.50.42.120 | - ГОСТ Р - 51831-2001 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 51854-2001 | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO - 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | - Стандарты в целом |
| Приборыэндоскопические и увеличительные** | 94 4210/ 26.60.12.119 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.0-92 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-2-18-2014 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 23496-89 | - Пп. 2.9, 2.17–2.20 |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60601-1-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.0.4-2002 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 53469-2009 - (ИСО 8600-1:2005) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ 19126-2007 | - Разд.5 |
|  |  | - ГОСТ ISO - 13402-2011 | - Стандарт в целом |
| Аппараты рентгеновские медицинские диагности- ческие**: | 94 4220/ 26.60.11.113 | - ГОСТ Р - 50267.0-92 - (МЭК 601-1-88) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60601-1-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.0.4-2002 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.32-2002 - (МЭК 60601-2-32:1994) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 61262-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 61262-3-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 61262-5-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р IEC - 61262-6-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 61262-7-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31222.2-2012 - (IEC 61262-2:1994) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31222-2003 - (IEC 61262-4:1994) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-2-43-2013 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 9236-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р ИСО - 9236-3-2009 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-2-63-2015 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60825-1-2013 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ 31581-2012 | - Разд. 6, 7, 12 |
|  |  | - ГОСТ Р 51084-97 | - Стандарт в целом |
| - рентгеновские питающие устройства** | 94 4220/ 26.60.11.113 | - ГОСТ IEC - 60601-2-7-2011 | - Стандарт в целом |
| рентгеновские генераторы** | 94 4220/ 26.60.11.113 | - ГОСТ Р - 50267.15-93 - (МЭК 601-2-15:88) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60613-2011 | - Стандарт в целом |
| источники рентгеновского излучения** | 94 4220/ - 26.60.11.113 | - ГОСТ Р МЭК - 60601-2-28-2013 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60336-2010 | - Стандарт в целом |
| кассеты рентгеновские** | 94 4220/ - 26.60.11.113 | - ГОСТ - 26145-84 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 4090-2011 | - Разд. 4–8 |
|  |  | - ГОСТ - 31599-2012 - (IEC 60406:1997) | - Стандарт в целом |
| растрыотсеивающие** | 94 4220/ - 26.60.11.113 | - ГОСТ - 26221-84 | - Стандарт в целом |
| Приборы радиодиагностические** | - 94 4230/ - 26.60.12.119 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.0-92 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК - 60601-2-1-2013 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60789-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 61303-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.0.4-2002 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60601-1-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | - Стандарт в целом |
| Приборы офтальмологические** | - 94 4240/ - 26.60.12.119 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.0-92 - (МЭК 601-1-88) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60601-1-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.0.4-2002 | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO 10342-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO 10343-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 31590.1-2012 (ISO 15004-1:2006) | - Стандарт в целом |
| Очки корригирующие массового изготовления*** | 94 4260/ 32.50.42.110 | - ГОСТ Р - 51193-2009 | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO - 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | - Стандарты в целом |
| - Приборы для функциональной диагностики**, | - 94 4280/ - 26.60.12.119 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.0-92 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60601-1-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.0.4-2002 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-2-37-2009 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-2-33-2013 | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р 53466-2009 | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 34243-2017 (с 01.09.2018) | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 34244-2017 (с 01.09.2018) | - Стандарт в целом |
| Томографы** | - 94 4280/ 26.60.11.111, - 26.60.12.131 | - ГОСТ Р МЭК - 60601-2-44-2013 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК - 61675-1-2013 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 61675-2-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 61675-3-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60825-1-2013 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ 31581-2012 | - Разд. 6, 7, 12 |
|  |  | - ГОСТ Р 51084-97 | - Стандарт в целом |
| 9444 Приборы и аппараты для лечения, наркозные. ## Устройства для замещения функций органов и систем организма |  |  |  |
| - Приборы и аппараты для электролечения низкочастотные**: | - 94 4410/ - 26.60.13.130 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.0-92 - (МЭК 601-1-88) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60601-1-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.0.4-2002 | - Стандарт в целом |
| - стимуляторы нервов и мышц** |  | - ГОСТ Р - 50267.10-93 - (МЭК 601-2-10-84) | - Стандарт в целом |
| - Дефибрилляторы и дефибрилляторы-мониторы** | - 94 4410/ - 26.60.13.130 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.0-92 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-2-4-2013 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60601-1-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.0.4-2002 | - Стандарт в целом |
| - Приборы и аппараты для электролечения высокочастотные и квантовые**: | - 94 4420/ - 26.60.13.130 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60601-1-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.0.4-2002 | - Стандарт в целом |
| аппараты для высокочастотной электрохирургии** |  | - ГОСТ Р МЭК - 60601-2-2-2013 | - Стандарт в целом |
| аппараты для УВЧ**, коротковолновой терапии** |  | - ГОСТ Р - 50267.3-92 - (МЭК 601-2-3-91) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 28603-90 | - Пп. 2.1, 2.9 – 2.11 |
| аппараты для электролечения квантовые** |  | - ГОСТ - 31581-2012 | - Разд. 6, 7, 12 |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60601-2-22-2011 | - Стандарт в целом |
| - аппараты для микроволновой терапии** |  | - ГОСТ Р - 50267.6-92 - (МЭК 601-2-6-84) | - Стандарт в целом |
| - Аппараты водолечебные и бальнеологические, механотерапевтические** | - 94 4440/ - 26.60.13.190 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.0-92 - (МЭК 601-1-88) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60601-1-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.0.4-2002 | - Стандарт в целом |
| - Приборы и аппараты радиотерапевтические, рентгенотерапевтические и ультразвуковые терапевтические**: | 94 4450/ 26.60.11.110 26.60.11.120 - 26.60.13.150 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.0-92 - (МЭК 601-1-88) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60601-1-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.0.4-2002 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 23154-78 | - Пп. 3.2 – 3.8, 3.11, 3.12, 3.23 – 3.25 |
|  |  | - ГОСТ - 23643-79 | - Разд. 8 |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК - 61674-2006 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 61217-2013 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60976-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК/ТО 60977-2009 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.8-93 - (МЭК 601-2-8-87) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.15-93 - (МЭК 601-2-15-88) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 25052-87 | - Пп. 2.4.7 |
|  |  | - ГОСТ - 25053-87 | - Пп. 2.4.8 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.5-92 - (МЭК 601-2-5-84) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК - 60601-2-17-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-2-17-2017 (с 01.07.2018) | - Стандарт в целом |
| - дозиметры** |  | - ГОСТ IEC - 61676-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.2.9-2012 (IEC 60601-2-9:1996) | - Стандарт в целом |
| гамма-терапевтические аппараты** |  | - ГОСТ - 30324.11-2002 - (МЭК 60601-2-11:1997) | - Стандарт в целом |
| симуляторы (имитаторы)** |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-2-29-2013 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC/TS 61170-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 61168-2011 | - Стандарт в целом |
| - Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности**: | 94 4460/ 32.50.21.120, 32.50.21.121, 32.50.21.122, - 32.50.21.129 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.0-92 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60601-1-8-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 31518.1-2012 (ISO5356-1:2004) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60601-1-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.0.4-2002 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р ИСО 80601-2-13-2013 | ## Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 5358-2012 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 8185-2012 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 8835-3-2012 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 50327.2-92 - (ИСО 5356-2-87) | - Разд. 4, 5 |
|  |  | - ГОСТ Р ИСО - 80601-2-12-2013 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31057-2012 - (ISO 8382:1988) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31511.2-2012 - (ISO 10651-2:1996) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р ИСО 10651.3-99 | - Стандарт в целом |
| - Барокамеры и устройства для лечения повышенным и пониженным давлением** | - 94 4460/ - 32.50.21.129 | - ГОСТ - 31512-2012 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 28386-89 | - Пп. 3.10–3.12, 3.16, 3.17 |
| - Аппараты вакуумно-нагнетательные и аппараты для вливания и ирригации** | - 94 4470/ - 32.50.21.129 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.0-92 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 10079-1-2012 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO 10079-2-2012 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO 10079-3-2012 | Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60601-1-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.0.4-2002 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-2-24-2017 - (с 01.07.2018) | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO - 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
| - Аппараты и устройства для замещения функций органов и систем организма**: | - 94 4480/ - из 32.50 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.0-92 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60601-1-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.0.4-2002 | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO - 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
| аппараты для гемодиализа** |  | - ГОСТ Р - 50267.16-2003 - (МЭК 60601-2-16-98) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 27874-88 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 8637-2012 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 8638-2012 | - Стандарт в целом |
| - протезы суставов вживляемые** |  | - ГОСТ ISO - 8615-2012 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 14602-2012 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р ИСО - 14630-2017 | - Стандарт в целом |
| электрокардиостимуляторы наружные** |  | ГОСТ 30324.31-2002 (МЭК 60601-2-31:1994) | - Стандарт в целом |
| имплантируемые нейростимуляторы |  | ГОСТ Р ИСО 14708-3-2016 | - Стандарт в целом |
| - Приборы и аппараты для лечения**: | - 94 4490/ - из 32.50 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.0-92 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEC - 60601-1-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.0.4-2002 | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO - 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | Стандарт в целом |
| - инкубаторы детские** |  | - ГОСТ Р МЭК - 60601-2-19-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК - 60601-2-20-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК - 60601-2-21-2013 | - Стандарт в целом |
| - аппараты для фототерапии новорожденных |  | - ГОСТ Р МЭК - 60601-2-50-2012 | - Стандарт в целом |
| - аппараты для экстракорпоральной литотрипсии |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-2-36-2016 | - Стандарт в целом |
| Аппараты слуховые реабилитационные* | 94 4480/ 26.60.14.120 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ Р - 51024-2012 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 51407-99 - (МЭК 60118-13-97) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 | - Стандарт в целом |
| системы кохлеарной имплантации |  | - ГОСТ Р ИСО 14708-7-2016 | - Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO - 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | - Стандарты в целом |
| ## 9450 Оборудование медицинское |  |  |  |
| - Оборудование дезинфекционное** | 94 5110/ - 32.50.50.000 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ - 12.2.091-2002 - (МЭК 61010-1:1990) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 15883-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 15883-2-2011 | - Стандарт в целом |
| - Оборудование стерилизационное** | 94 5120/ - 32.50.12.000 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ - 12.2.091-2002 - (МЭК 61010-1:1990) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 61010-2-041-99 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 22649-83 | - Пп. 3.2.1 – 3.2.6, 3.2.10 |
|  |  | - ГОСТ 31598-2012 - (EN 285:1996) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ EN - 14180-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р ЕН - 13060-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 57623-2017 - ( с 01.09.2018) | - Стандарт в целом |
| - Оборудование кабинетов и палат**: | 94 5210/ 32.50.30.110, - 27.51.14.000 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
| столы операционные (включая электрические)**, - кровати медицинские (включая электрические)**, - электрические: одеяла, подушки и матрацы** |  | - ГОСТ Р - 50267.0-92 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.0.4-2002 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEС - 60601-1-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 26161-89 - (МЭК - 601-1-88) | - Пп. 2.2 – 2.4 |
|  |  | ГОСТ 30324.35-2002 (МЭК 60601-2-35:1996) | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 30324.2.38-2012 (IEC 60601-2-38:1996) | Стандарт в целом |
| - Оборудование стоматологическое, зубопротезное и оториноларингологическое**: | 94 5220/ - 32.50.11.000 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.0-92 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 30324.0.4-2002 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ IEС - 60601-1-1-2011 | - Стандарт в целом |
| установки стоматологические**, |  | - ГОСТ - 25148-82 | - Пп. 2.2 – 2.19, 2.21 |
| кресла стоматологические**, |  | - ГОСТ - 28131-89 | - Пп. 2.1 – 2.10 |
| наконечники стоматологические** |  | - ГОСТ 25982-83 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ 27875-88 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 15606-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 7785-1-2011 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ ISO - 7785-2-2011 | - Стандарт в целом |
| - Оборудование светотехническое медицинское**: | 94 5250/ - 32.50.50.000 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ Р - 50267.0-92 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р МЭК - 60601-2-41-2014 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 26368-90 | - Разд. 2 |
| 9451 Оборудование санитарно-гигиеническое, ## средства перемещения и перевозки |  |  |  |
| Средства перемещения и перевозки медицинские, носилки, тележки, кресла-коляски реабилитационные, ходунки, подъемники реабилитационные* | 94 5150/ 32.50.50.000 | - ГОСТ Р - 50444-92 | - Разд. 3, 4 |
|  |  | - ГОСТ Р 50267.0-92 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р ИСО - 7176-21-2015 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р ИСО - 7176-16-2015 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 51084-97 | - Разд. 6, 8 |
|  |  | - ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 | Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 51083-2015 | Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р ИСО - 11199-2-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р ИСО - 11199-3-2010 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р ИСО 10535-2010 | - Стандарт в целом |
| ## 9461 Тара медицинская из стекла |  |  |  |
| Изделия медицинские из стекла: бутылки стеклянные для крови, кровезаменителей, трансфузионных и инфузионных препаратов | 946100/ 23.13.11.114 | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO - 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | - Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 10782-85 | - Пп. 2.4, 2.5, 2.12, 2.14 – 2.16 |
| ## 9464 Предметы по уходу за больными и разные изделия |  |  |  |
| Щитки защитные лицевые** | - 94 6450/ - 32.99.11.160 | - ГОСТ 12.4.023-84 | - Разд. 2 |
| ## 9480 Линзы для коррекции зрения |  |  |  |
| Линзы контактные для коррекции зрения**: | - 94 8870, - 94 8880/ - 32.50.41.110 | ГОСТ ISO 10993-1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2016 ГОСТ ISO 10993-9-2015 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2016 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO - 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 | - Стандарты в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 52770-2016 | - Стандарт в целом |
| мягкие** | - 94 8870/ - 32.50.41.110 | - ГОСТ - 31586-2012 | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31588.3-2012 - (ISO 18369-3:2006) | - Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ - 31587-2012 | - Стандарт в целом |
| жесткие** | - 94 8880/ - 32.50.41.110 | - ГОСТ - 31588.3-2012 - (ISO 18369-3:2006) | - Стандарт в целом |
| ## 9616 Инвентарь для прикладных видов спорта |  |  |  |
| Холодное оружие: - луки спортивные мастерские*, | 96 1651/ 32.30.15.130 | Федеральный закон «Об оружии» | Криминалистические требования к холодному, метательному оружию и изделиям, конструктивно-сходным с таким оружием |
| - лукиспортивныемассовые*, | 96 1652/ 32.30.15.130 |  |  |
| - сабли*, | 96 1682/ 25.71.15.120 | ГОСТ Р 52115-2003 | Разд. 6, 7, 8 |
| - шпаги* | 96 1683/ 25.71.15.120 |  |  |
| ## 9677 Изделия щетинно-щеточные |  |  |  |
| Щеткизубныедлявзрослых | 96 7717/ 32.91.12.110 | # ГОСТ 6388-91 | Пп. 2.2.1, 2.2.4–2.2.8, 2.3.4–2.3.6, 2.4.3 |
| ## 9683 Оборудование театральное электротехническое |  |  |  |
| Автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами, работающие автономно* | 96 8300/ 27.90.40.190 из 27.33.13 | ГОСТ Р МЭК 730-1-94 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ IEC 60730-1-2011 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 | Стандарт в целом |
|  |  | ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC60730-2-11:2006) | Стандарт в целом |
| 96 8562 Аттракционы немеханизированные водные (до 18 апреля 2018 года) |  |  |  |
| Водные горки с твердой трассой спуска ** | 28.99.32.190 | ГОСТ Р 52603-2011 | п.п. 7.5, 7.7, 8.1 -8.7, 9.1 - 9.3, 11, приложения А, Б |
| Водныегоркинадувные ** | 28.99.32.190 | ГОСТ Р 52603-2011 | п.п. 9.3, 9.4 |
| 96 8500 Аттракционы немеханизированные (до 18 апреля 2018 года) |  |  |  |
| Горки (за исключением входящих в состав детских игровых комплексов) | 28.99.32.190 | ГОСТ 33807-2016 | п.п. 5.7.3, 5.7.4, 5.8.3, 5.8.4, 5.9.4.4, 6.2 |
|  |  | - ГОСТ Р - 52170-2003 | п.п. 4.8, 10.3.7, - 10.3.8, 10.6.5 |
| Качели (за исключением входящих в состав детских игровых комплексов) | 96 8521 28.99.32.120 | ГОСТ 33807-2016 | п.п. 5.4.2.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5, 5.7.6, 5.7.8, 5.8, 5.9.2, 6.2 |
|  |  | - ГОСТ Р - 52170-2003 | п.п. 4.8, 10.3.7, - 10.3.8, 10.6.5 |
| Карусели (за исключением входящих в состав детских игровых комплексов) | 28.99.32.110 | ГОСТ 33807-2016 | п.п. 5.7.4, 5.8.3.1, 6.2 |
|  |  | - ГОСТ Р 5 - 2170-2003 | п.п. 4.8, 10.3.7, - 10.3.8, 10.6.5 |
| 96 8500 Оборудование надувное игровое (до 18 апреля 2018 года) |  |  |  |
| Батутынадувные ** | 28.99.32.190 | ГОСТ Р 53487-2009 | Кромеп.п. 4.2.9, 4.2.10, 4.2.14 |
|  |  | - ГОСТ Р - 55515-2013 | - п.п. 5.1 - 5.6, 7.9 |
| Горкинадувные ** | 28.99.32.190 | ГОСТ Р 53487-2009 | Стандарт в целом |
|  |  | - ГОСТ Р - 55515-2013 | - п.п. 5.1 - 5.6, 7.9 |
| Надувные** - лабиринты, - полосыпрепятствий, - качели, - игровыекомплексы | 28.99.32.190 | ГОСТ Р 56426-2015 | Стандарт в целом |
| 9692 Предметы мелкой галантереи. Коляски детские. Значки. Принадлежности канцелярские и школьно-письменные, для домашнего содержания рыб, птиц и зверей |  |  |  |
| Корм для певчих и декоративных птиц* | 96 9275/ 10.92.10.190 | # [10] | #### Документ в целом |
| Зажигалки (кроме питаемых от сети)* | 96 9291/ 32.99.41.110 | # ГОСТ Р 51627-2000 (ИСО 9994-95) | #### Стандарт в целом |
| 9695 Посуда и изделия хозяйственные металлические литые, из жести и листовой стали |  |  |  |
| Посуда алюминиевая литая (кроме посуды для детей до 3 лет) | 96 9510/ 25.99.12.130 | # ГОСТ Р 51162-98 | #### Пп. 5.3, 5.8 (в части прочности крепления арматуры), 5.24 |
| Посуда чугунная черная | 96 9520/ 25.99.12.111 | # ГОСТ Р # 52116-2003 | #### Пп. 5.5, 5.12, 5.13 |
| Посуда хозяйственная чугунная эмалированная | 96 9530/ 25.99.12.111 | # ГОСТ 24303-80 | #### П. 3.4 |
| 9697 Приспособления для домашней обработки продуктов. Принадлежности столовые и кухонные. Изделия гончарные, щепные, бондарные, плетеные и другие |  |  |  |
| Ножи хозяйственные и специальные | 96 9720, 96 9750 | # ГОСТ Р # 51015-97 | #### Пп. 4.2.16, 4.2.19 |
| Приборы столовые из углеродистой стали и алюминиевых сплавов (кроме приборов столовых для детей и подростков) | 96 9750 | # ГОСТ Р # 51016-97 | #### Пп. 4.2.8, 4.2.17 |
| Сифоны бытовые и баллончики к ним | 96 9753 | # ГОСТ Р ###### 50650-94 | #### Разд. 3 |
|  |  | # ГОСТ Р - 50651-94 | - Разд. 3 |
| 9750 Продукция кормопроизводства прочая |  |  |  |
| Комбикорма и премиксы | 97 5900/ 10.91.10.170, 10.91.10.180 | [1], [4] – [8] | Документ в целом |
|  |  | ГОСТ Р 51849-2001 | Разд. 5 |

ПЕРЕЧЕНЬ СНОСОК, СОДЕРЖАЩИХ ПОЯСНЕНИЯ, УТОЧНЯЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

*Декларация о  соответствии  этой  продукции  принимается  при  наличии у изготовителя (продавца) протокола исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре), или при наличии у изготовителя сертификата системы качества, выданного органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке.

**Декларация о соответствии этой продукции принимается при наличии у изготовителя (продавца) протокола исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре), или сертификата системы качества, выданного органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, или действительного сертификата соответствия на продукцию, выданного органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке.

***Декларация о соответствии этой продукции принимается при наличии  у изготовителя (продавца) протокола исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) либо при наличии у этого изготовителя (продавца) действительного санитарно-эпидемиологическогозаключения.

gКроме  продукции,  предназначенной  в  соответствии  с  заключениемгосударственного ветеринарного надзора РФ на промпереработку.

jТребования токсикологической безопасности, биосовместимости  и  объем испытаний определяет орган по сертификации в зависимости  от  группы риска продукции по ГОСТ31508-2012

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

[1] Временный максимально допустимый уровень (МДУ) содержания некоторых химических элементов и госсипола в кормах для сельскохозяйственных животных и кормовых добавках (утвержденные ГУВ Госагропрома СССР 07.08.87 № 123-4/281-7 и согласованные с заместителем Главного  государственного санитарного врача СССР 19.08.87).

[2] «Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации» № 01-12/75-97.

[3] НД № 13-5-2/1062 «Ветеринарные препараты. Показатели качества. Требования и нормы», утверждены Начальником Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России В.М. Авиловым 17.10.97.

[4] Предельно допустимые остаточные количества пестицидов в кормах для сельскохозяйственных животных и методы их определения (утвержденные Главным госветинспектором СССР 17.05.77 № 117-116 и согласованные сзам. Главного государственного санитарного врача СССР 31.03.77 №123-14/1810-22).

[5] «Инструкция о радиологическом контроле кормов», утвержденная Главным государственным ветеринарным инспектором России В.М. Авиловым от 01 декабря 1994 года № 13-7-2/216, зарегистрирована в Минюсте РФ 14 апреля 1995 г. № 831.

[6] Нормы предельно допустимой концентрации нитратов и  нитритовв кормах для сельскохозяйственных животных и основных видах сырья для комбикормов (утвержденные Главным госветинспектором СССР 18.02.89 и согласованные сзам. Главного государственного санитарного врача СССР № 143-4/1-5а от17.02.89).

[7] Максимально допустимые уровни (МДУ) микотоксинов в кормах для сельскохозяйственных животных, утвержденные ГУВ Минсельхоза СССР № 434-7 от 01.02.89.

[8] Правила бактериологического исследования кормов (утвержденные ГУВ Минсельхоза СССР 10.06.75).

[9] «Ветеринарно-санитарные требования при импорте в Российскую Федерацию кормов для животных растительного происхождения», утвержденные Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России 23 декабря 1999 года № 13-8-01/3-5.

[10] Ветеринарно-санитарные нормы и требования к качеству кормов для непродуктивных животных (утвержденные Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России 15.07.97 № 13-7-2/1010).

[11] Ветеринарно-санитарные нормы Ветеринарного законодательства (т.т. 1-4)

В данном документе учтены изменения в Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, внесенные Постановлениями Правительства РФ В данном документе учтены изменения в Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, внесенные Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 N 148, от 17.03.2010 N 149, от 26.07.2010 N 548, от 20.10.2010 N 848, от 13.11.2010 N 906, от 21.03.2012 N 213, от 04.05.2012 N 435, от 18.06.2012 N 596, от 04.03.2013 N 182, от 04.10.2013 N 870, от 11.11.2013 N 1009, от 21.07.2014 N 677, от 31.07.2014 N 737, от 02.10.2014 N 1009, от 20.10.2014 N 1079, от 17.06.2017 № 717)

Применяемые в ветеринарии.